## İCMAL
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Metraj | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL)
A. ATIKSU ŞEBEKE KEŞFİ
1 | KOSB01 | Her cins ve klastaki zeminde iksalı hendek kazısı yapılması | m³ | 1114.83 |  | 0
2 | KOSB02 | Ø400 mm HDPE Koruge Boru Gömleklemesi Yapılması (Kum kullanılacaktır) | m³ | 441.4751 |  | 0
3 | KOSB03 | Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | mt. | 250 |  | 0
4 | KOSB04 | Killi-Siltli zeminler için kazı malzemesinden dolgu yapılması | m³ | 642.9851 |  | 0
5 | KOSB05 | Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil) | Adt. | 5 |  | 0
6 | KOSB06 | Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | Adt. | 8 |  | 0
7 | KOSB07 | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | Adt. | 5 |  | 0
8 | KOSB08 | Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerleştirilmesi (55 kg, İller Bankası KNL-TP-23/C tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil) | Adt. | 5 |  | 0
9 | KOSB09 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | Adt. | 1 |  | 0
10 | KOSB10 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) | Adt. | 1 |  | 0
11 | KOSB11 | Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış) | Adt. | 1 |  | 0
12 | KOSB12 | Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | mt. | 28 |  | 0
B. BETON YOL İNŞAATI
1 | KOSB13 | Beton yol ve kaldırım kırımı | m³ | 76.83 |  | 0
2 | KOSB14 | 0-50 mm mekanik dolgu temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | 92.196 |  | 0
3 | KOSB15 | Akışkanlaştırıcı-hava sürükleyici harç katkısı (sıvı) | kg | 383.65 |  | 0
4 | KOSB16 | Akrilik esaslı kür malzemesi (sıvı) | kg | 61.524 |  | 0
5 | KOSB17 | Zemin Betonu Altı Nem Kesici Polietilen (PE) Naylon Membran (200 Mikron) | m² | 353.418 |  | 0
6 | KOSB18 | Sentetik makro fiber donatılı olup, TS EN 14488-5 standardına göre enerji depolama kapasitesi (1000 joule =< enerji depolama kapasitesi)olan, 1 m3 püskürtme betonda, sentetik makro fiber donatı bedeli | m³ | 76.83 |  | 0
7 | KOSB19 | Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton Kullanılarak) | m³ | 76.83 |  | 0
8 | KOSB20 | Prefabrik beton bordür imali ve yerine döşenmesi | mt. | 12 |  | 0

## KOSB01 - Hendek Kazısı
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 1114.83
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB01 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Her cins ve klastaki zeminde iksalı hendek kazısı yapılması | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 11 | #REF! | 26.81
2 | Kübaj Verisi (KUBAJALTYAPI - 07.04.2026) | m³ | 1 | 1114.83 | 1 | 1 | 1114.83 | 12 | #REF! | 10.26
3 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF! | 808.85
4 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF! | 4209.35
5 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF! | 60.44
6 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF! | 163.53
7 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF! | 0.63
8 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF! | 154.85
9 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF! | 18.07
10 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | m³ |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | m³ |  |  |  |  | 0
25 |  | m³ |  |  |  |  | 0
26 |  | m³ |  |  |  |  | 0
27 |  | m³ |  |  |  |  | 0
28 |  | m³ |  |  |  |  | 0
29 |  | m³ |  |  |  |  | 0
30 |  | m³ |  |  |  |  | 0
31 |  | m³ |  |  |  |  | 0
32 |  | m³ |  |  |  |  | 0
33 |  | m³ |  |  |  |  | 0
34 |  | m³ |  |  |  |  | 0
35 |  | m³ |  |  |  |  | 0
36 |  | m³ |  |  |  |  | 0
37 |  | m³ |  |  |  |  | 0
38 |  | m³ |  |  |  |  | 0
39 |  | m³ |  |  |  |  | 0
40 |  | m³ |  |  |  |  | 0
41 |  | m³ |  |  |  |  | 0
42 |  | m³ |  |  |  |  | 0
43 |  | m³ |  |  |  |  | 0
44 |  | m³ |  |  |  |  | 0
45 |  | m³ |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 1114.83
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 1114.83

## KOSB02 - Gömlekleme
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 441.4751
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB02 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Ø400 mm HDPE Koruge Boru Gömleklemesi Yapılması (Kum kullanılacaktır) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Boru Gömleklemesi | m³ | 1 | 265.5 | 2 | 0.76 | 403.56 | 11 | #REF!
2 | Kübaj Verisi π x r² | m³ | -1 | 265.5 | 0.1257 | 0.455 | -15.1849 | 12 | #REF!
3 | Boru Yataklaması | m³ | 1 | 265.5 | 2 | 0.1 | 53.1 | 13 | #REF!
4 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | m³ |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | m³ |  |  |  |  | 0
25 |  | m³ |  |  |  |  | 0
26 |  | m³ |  |  |  |  | 0
27 |  | m³ |  |  |  |  | 0
28 |  | m³ |  |  |  |  | 0
29 |  | m³ |  |  |  |  | 0
30 |  | m³ |  |  |  |  | 0
31 |  | m³ |  |  |  |  | 0
32 |  | m³ |  |  |  |  | 0
33 |  | m³ |  |  |  |  | 0
34 |  | m³ |  |  |  |  | 0
35 |  | m³ |  |  |  |  | 0
36 |  | m³ |  |  |  |  | 0
37 |  | m³ |  |  |  |  | 0
38 |  | m³ |  |  |  |  | 0
39 |  | m³ |  |  |  |  | 0
40 |  | m³ |  |  |  |  | 0
41 |  | m³ |  |  |  |  | 0
42 |  | m³ |  |  |  |  | 0
43 |  | m³ |  |  |  |  | 0
44 |  | m³ |  |  |  |  | 0
45 |  | m³ |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 441.4751
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 441.4751
Note on G13: Ertaç KUŞOĞLU: net kazı uzunluğu kazı sonrası autocad dosyasından alınmıştır.

## KOSB03 - Ø400 mm Koruge Boru
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 250
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB03 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Boru Güzergahı | mt. | 1 | 250 | 1 | 1 | 250 | 11 | #REF!
2 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 12 | #REF!
3 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | mt. |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | mt. |  |  |  |  | 0
25 |  | mt. |  |  |  |  | 0
26 |  | mt. |  |  |  |  | 0
27 |  | mt. |  |  |  |  | 0
28 |  | mt. |  |  |  |  | 0
29 |  | mt. |  |  |  |  | 0
30 |  | mt. |  |  |  |  | 0
31 |  | mt. |  |  |  |  | 0
32 |  | mt. |  |  |  |  | 0
33 |  | mt. |  |  |  |  | 0
34 |  | mt. |  |  |  |  | 0
35 |  | mt. |  |  |  |  | 0
36 |  | mt. |  |  |  |  | 0
37 |  | mt. |  |  |  |  | 0
38 |  | mt. |  |  |  |  | 0
39 |  | mt. |  |  |  |  | 0
40 |  | mt. |  |  |  |  | 0
41 |  | mt. |  |  |  |  | 0
42 |  | mt. |  |  |  |  | 0
43 |  | mt. |  |  |  |  | 0
44 |  | mt. |  |  |  |  | 0
45 |  | mt. |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 250
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 250
Note on G13: Ertaç KUŞOĞLU: net kazı uzunluğu kazı sonrası autocad dosyasından alınmıştır.

## KOSB04 - Kazı Malz.Dolgu
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 642.9851
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB04 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Killi-Siltli zeminler için kazı malzemesinden dolgu yapılması | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Boru Güzergahı Kübaj Verisi | mt. | 1 | 1114.83 | 1 | 1 | 1114.83 | 11 | #REF!
2 | Gömlekleme Dolgusu | mt. | -1 | 265.5 | 2 | 0.76 | -403.56 | 12 | #REF!
3 |  | mt. | -1 | 265.5 | 0.1257 | 0.455 | -15.1849 | 13 | #REF!
4 |  | mt. | -1 | 265.5 | 2 | 0.1 | -53.1 | 14 | #REF!
5 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | mt. |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | mt. |  |  |  |  | 0
25 |  | mt. |  |  |  |  | 0
26 |  | mt. |  |  |  |  | 0
27 |  | mt. |  |  |  |  | 0
28 |  | mt. |  |  |  |  | 0
29 |  | mt. |  |  |  |  | 0
30 |  | mt. |  |  |  |  | 0
31 |  | mt. |  |  |  |  | 0
32 |  | mt. |  |  |  |  | 0
33 |  | mt. |  |  |  |  | 0
34 |  | mt. |  |  |  |  | 0
35 |  | mt. |  |  |  |  | 0
36 |  | mt. |  |  |  |  | 0
37 |  | mt. |  |  |  |  | 0
38 |  | mt. |  |  |  |  | 0
39 |  | mt. |  |  |  |  | 0
40 |  | mt. |  |  |  |  | 0
41 |  | mt. |  |  |  |  | 0
42 |  | mt. |  |  |  |  | 0
43 |  | mt. |  |  |  |  | 0
44 |  | mt. |  |  |  |  | 0
45 |  | mt. |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 642.9851
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 642.9851

## KOSB-05 - Taban Elemanı
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 5
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB05 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Taban Elemanı | Adt. |  |  |  |  | 0 | 11 | #REF!
2 | 37/5 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | #REF!
3 | 37/4 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | #REF!
4 | 37/3 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | #REF!
5 | 37/2 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | #REF!
6 | 37/1 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | #REF!
7 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
25 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
26 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
27 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
28 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
29 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
30 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
31 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
32 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
33 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
34 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
35 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
36 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
37 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
38 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
39 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
40 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
41 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
42 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
43 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
44 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
45 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 5
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 5

## KOSB06-çerçeve montaj
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 8
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB06 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Çerçeve Montaj Elemanı | Adt. |  |  |  |  | 0 | 11 | #REF!
2 | 37/5 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | #REF!
3 | 37/4 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | #REF!
4 | 37/3 Baca Elemanı | Adt. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | #REF!
5 | 37/2 Baca Elemanı | Adt. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | #REF!
6 | 37/1 Baca Elemanı | Adt. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | #REF!
7 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
25 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
26 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
27 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
28 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
29 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
30 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
31 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
32 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
33 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
34 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
35 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
36 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
37 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
38 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
39 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
40 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
41 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
42 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
43 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
44 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
45 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 8
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 8

## KOSB07- konik
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 5
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB07 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Taban Elemanı | Adt. |  |  |  |  | 0 | 11 | #REF!
2 | 37/5 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | #REF!
3 | 37/4 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | #REF!
4 | 37/3 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | #REF!
5 | 37/2 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | #REF!
6 | 37/1 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | #REF!
7 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
25 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
26 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
27 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
28 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
29 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
30 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
31 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
32 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
33 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
34 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
35 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
36 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
37 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
38 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
39 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
40 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
41 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
42 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
43 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
44 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
45 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 5
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 5

## KOSB-08 - kapak
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 5
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB08 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerleştirilmesi (55 kg, İller Bankası KNL-TP-23/C tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Sfero döküm kapak | Adt. |  |  |  |  | 0 | 11 | #REF!
2 | 37/5 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | #REF!
3 | 37/4 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | #REF!
4 | 37/3 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | #REF!
5 | 37/2 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | #REF!
6 | 37/1 Baca Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | #REF!
7 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
25 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
26 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
27 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
28 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
29 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
30 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
31 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
32 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
33 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
34 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
35 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
36 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
37 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
38 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
39 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
40 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
41 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
42 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
43 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
44 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
45 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 5
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 5

## KOSB-09 - Parsel Bacası
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 1
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB09 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Vatan Kablo / Parsel Bacası | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | #REF!
2 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 12 | #REF!
3 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
25 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
26 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
27 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
28 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
29 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
30 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
31 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
32 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
33 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
34 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
35 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
36 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
37 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
38 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
39 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
40 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
41 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
42 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
43 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
44 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
45 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 1
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 1

## KOSB-10 - P. Bacası Gövde E.
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 1
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB10 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Vatan Kablo / Parsel Bacası Gövde Elemanı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | #REF!
2 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 12 | #REF!
3 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
25 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
26 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
27 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
28 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
29 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
30 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
31 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
32 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
33 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
34 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
35 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
36 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
37 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
38 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
39 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
40 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
41 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
42 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
43 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
44 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
45 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 1
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 1

## KOSB-11 - P. Bacası Kapak
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 1
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB11 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Vatan Kablo / Parsel Bacası Kapağı | Adt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | #REF!
2 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 12 | #REF!
3 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | Adt. |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
25 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
26 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
27 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
28 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
29 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
30 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
31 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
32 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
33 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
34 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
35 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
36 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
37 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
38 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
39 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
40 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
41 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
42 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
43 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
44 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
45 |  | Adt. |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 1
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 1

## KOSB-12 - Ø200 mm Koruge
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 28
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB12 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Vatan Kablo / Parsel Bacası Bağlantı | mt. | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 11 | #REF!
2 | Doğa Pet / Parsel Bacası Bağlantı | mt. | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | 12 | #REF!
3 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | mt. |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | mt. |  |  |  |  | 0
25 |  | mt. |  |  |  |  | 0
26 |  | mt. |  |  |  |  | 0
27 |  | mt. |  |  |  |  | 0
28 |  | mt. |  |  |  |  | 0
29 |  | mt. |  |  |  |  | 0
30 |  | mt. |  |  |  |  | 0
31 |  | mt. |  |  |  |  | 0
32 |  | mt. |  |  |  |  | 0
33 |  | mt. |  |  |  |  | 0
34 |  | mt. |  |  |  |  | 0
35 |  | mt. |  |  |  |  | 0
36 |  | mt. |  |  |  |  | 0
37 |  | mt. |  |  |  |  | 0
38 |  | mt. |  |  |  |  | 0
39 |  | mt. |  |  |  |  | 0
40 |  | mt. |  |  |  |  | 0
41 |  | mt. |  |  |  |  | 0
42 |  | mt. |  |  |  |  | 0
43 |  | mt. |  |  |  |  | 0
44 |  | mt. |  |  |  |  | 0
45 |  | mt. |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 28
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 28

## KOSB-13 - beton yol kırımı
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 76.83
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB13 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Beton yol kırımı | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 |  | m³ | 1 | 307.32 | 1 | 0.25 | 76.83 | 11 | #REF!
2 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 12 | #REF!
3 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | m³ |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | m³ |  |  |  |  | 0
25 |  | m³ |  |  |  |  | 0
26 |  | m³ |  |  |  |  | 0
27 |  | m³ |  |  |  |  | 0
28 |  | m³ |  |  |  |  | 0
29 |  | m³ |  |  |  |  | 0
30 |  | m³ |  |  |  |  | 0
31 |  | m³ |  |  |  |  | 0
32 |  | m³ |  |  |  |  | 0
33 |  | m³ |  |  |  |  | 0
34 |  | m³ |  |  |  |  | 0
35 |  | m³ |  |  |  |  | 0
36 |  | m³ |  |  |  |  | 0
37 |  | m³ |  |  |  |  | 0
38 |  | m³ |  |  |  |  | 0
39 |  | m³ |  |  |  |  | 0
40 |  | m³ |  |  |  |  | 0
41 |  | m³ |  |  |  |  | 0
42 |  | m³ |  |  |  |  | 0
43 |  | m³ |  |  |  |  | 0
44 |  | m³ |  |  |  |  | 0
45 |  | m³ |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 76.83
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 76.83

## KOSB14 - Dolgu malzemesi
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 92.196
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB14 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | 0-50 mm mekanik dolgu temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 |  | m³ | 1 | 307.32 | 1 | 0.3 | 92.196 | 11 | #REF!
2 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 12 | #REF!
3 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | m³ |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | m³ |  |  |  |  | 0
25 |  | m³ |  |  |  |  | 0
26 |  | m³ |  |  |  |  | 0
27 |  | m³ |  |  |  |  | 0
28 |  | m³ |  |  |  |  | 0
29 |  | m³ |  |  |  |  | 0
30 |  | m³ |  |  |  |  | 0
31 |  | m³ |  |  |  |  | 0
32 |  | m³ |  |  |  |  | 0
33 |  | m³ |  |  |  |  | 0
34 |  | m³ |  |  |  |  | 0
35 |  | m³ |  |  |  |  | 0
36 |  | m³ |  |  |  |  | 0
37 |  | m³ |  |  |  |  | 0
38 |  | m³ |  |  |  |  | 0
39 |  | m³ |  |  |  |  | 0
40 |  | m³ |  |  |  |  | 0
41 |  | m³ |  |  |  |  | 0
42 |  | m³ |  |  |  |  | 0
43 |  | m³ |  |  |  |  | 0
44 |  | m³ |  |  |  |  | 0
45 |  | m³ |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 92.196
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 92.196

## KOSB15 - Akışkanlaştırıcı
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 383.65
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB15 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Akışkanlaştırıcı-hava sürükleyici harç katkısı (sıvı) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Akışkanlaştırıcı - Hava Sürükleyici | kg |  |  |  |  | 0 | 11 | #REF!
2 | 1 m³'e 5 kg | kg | 5 | 76.73 | 1 | 1 | 383.65 | 12 | #REF!
3 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | kg |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | kg |  |  |  |  | 0
25 |  | kg |  |  |  |  | 0
26 |  | kg |  |  |  |  | 0
27 |  | kg |  |  |  |  | 0
28 |  | kg |  |  |  |  | 0
29 |  | kg |  |  |  |  | 0
30 |  | kg |  |  |  |  | 0
31 |  | kg |  |  |  |  | 0
32 |  | kg |  |  |  |  | 0
33 |  | kg |  |  |  |  | 0
34 |  | kg |  |  |  |  | 0
35 |  | kg |  |  |  |  | 0
36 |  | kg |  |  |  |  | 0
37 |  | kg |  |  |  |  | 0
38 |  | kg |  |  |  |  | 0
39 |  | kg |  |  |  |  | 0
40 |  | kg |  |  |  |  | 0
41 |  | kg |  |  |  |  | 0
42 |  | kg |  |  |  |  | 0
43 |  | kg |  |  |  |  | 0
44 |  | kg |  |  |  |  | 0
45 |  | kg |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 383.65
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 383.65

## KOSB16- Akrilik E. Kür
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 61.524
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB16 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Akrilik esaslı kür malzemesi (sıvı) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Akrilikl Esaslı Kür Malzemesi | kg |  |  |  |  | 0 | 11 | #REF!
2 | 1 m²'ye 0,20 kg | kg | 0.2 | 307.62 | 1 | 1 | 61.524 | 12 | #REF!
3 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | kg |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | kg |  |  |  |  | 0
25 |  | kg |  |  |  |  | 0
26 |  | kg |  |  |  |  | 0
27 |  | kg |  |  |  |  | 0
28 |  | kg |  |  |  |  | 0
29 |  | kg |  |  |  |  | 0
30 |  | kg |  |  |  |  | 0
31 |  | kg |  |  |  |  | 0
32 |  | kg |  |  |  |  | 0
33 |  | kg |  |  |  |  | 0
34 |  | kg |  |  |  |  | 0
35 |  | kg |  |  |  |  | 0
36 |  | kg |  |  |  |  | 0
37 |  | kg |  |  |  |  | 0
38 |  | kg |  |  |  |  | 0
39 |  | kg |  |  |  |  | 0
40 |  | kg |  |  |  |  | 0
41 |  | kg |  |  |  |  | 0
42 |  | kg |  |  |  |  | 0
43 |  | kg |  |  |  |  | 0
44 |  | kg |  |  |  |  | 0
45 |  | kg |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 61.524
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 61.524

## KOSB17-Nem Kesici Naylon
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 353.418
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB17 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Nem Kesici Naylon Branda | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Nem Kesici Naylon Branda | kg | 1 | 307.32 | 1 | 1.15 | 353.418 | 11 | #REF!
2 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 12 | #REF!
3 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | kg |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | kg |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | kg |  |  |  |  | 0
25 |  | kg |  |  |  |  | 0
26 |  | kg |  |  |  |  | 0
27 |  | kg |  |  |  |  | 0
28 |  | kg |  |  |  |  | 0
29 |  | kg |  |  |  |  | 0
30 |  | kg |  |  |  |  | 0
31 |  | kg |  |  |  |  | 0
32 |  | kg |  |  |  |  | 0
33 |  | kg |  |  |  |  | 0
34 |  | kg |  |  |  |  | 0
35 |  | kg |  |  |  |  | 0
36 |  | kg |  |  |  |  | 0
37 |  | kg |  |  |  |  | 0
38 |  | kg |  |  |  |  | 0
39 |  | kg |  |  |  |  | 0
40 |  | kg |  |  |  |  | 0
41 |  | kg |  |  |  |  | 0
42 |  | kg |  |  |  |  | 0
43 |  | kg |  |  |  |  | 0
44 |  | kg |  |  |  |  | 0
45 |  | kg |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 353.418
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 353.418

## KOSB18-Fiber Donatı
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 76.83
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB18 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Sentetik makro fiber donatılı olup, TS EN 14488-5 standardına göre enerji depolama kapasitesi (1000 joule =< enerji depolama kapasitesi)olan, 1 m3 püskürtme betonda, sentetik makro fiber donatı bedeli | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Sentetik Fiber Donatı | m³ | 1 | 307.32 | 1 | 0.25 | 76.83 | 11 | #REF!
2 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 12 | #REF!
3 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | m³ |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | m³ |  |  |  |  | 0
25 |  | m³ |  |  |  |  | 0
26 |  | m³ |  |  |  |  | 0
27 |  | m³ |  |  |  |  | 0
28 |  | m³ |  |  |  |  | 0
29 |  | m³ |  |  |  |  | 0
30 |  | m³ |  |  |  |  | 0
31 |  | m³ |  |  |  |  | 0
32 |  | m³ |  |  |  |  | 0
33 |  | m³ |  |  |  |  | 0
34 |  | m³ |  |  |  |  | 0
35 |  | m³ |  |  |  |  | 0
36 |  | m³ |  |  |  |  | 0
37 |  | m³ |  |  |  |  | 0
38 |  | m³ |  |  |  |  | 0
39 |  | m³ |  |  |  |  | 0
40 |  | m³ |  |  |  |  | 0
41 |  | m³ |  |  |  |  | 0
42 |  | m³ |  |  |  |  | 0
43 |  | m³ |  |  |  |  | 0
44 |  | m³ |  |  |  |  | 0
45 |  | m³ |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 76.83
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 76.83

## KOSB19 - Beton Kaplama
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 76.83
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB19 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton Kullanılarak) | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Beton Kaplama | m³ | 1 | 307.32 | 1 | 0.25 | 76.83 | 11 | #REF!
2 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 12 | #REF!
3 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | m³ |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | m³ |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | m³ |  |  |  |  | 0
25 |  | m³ |  |  |  |  | 0
26 |  | m³ |  |  |  |  | 0
27 |  | m³ |  |  |  |  | 0
28 |  | m³ |  |  |  |  | 0
29 |  | m³ |  |  |  |  | 0
30 |  | m³ |  |  |  |  | 0
31 |  | m³ |  |  |  |  | 0
32 |  | m³ |  |  |  |  | 0
33 |  | m³ |  |  |  |  | 0
34 |  | m³ |  |  |  |  | 0
35 |  | m³ |  |  |  |  | 0
36 |  | m³ |  |  |  |  | 0
37 |  | m³ |  |  |  |  | 0
38 |  | m³ |  |  |  |  | 0
39 |  | m³ |  |  |  |  | 0
40 |  | m³ |  |  |  |  | 0
41 |  | m³ |  |  |  |  | 0
42 |  | m³ |  |  |  |  | 0
43 |  | m³ |  |  |  |  | 0
44 |  | m³ |  |  |  |  | 0
45 |  | m³ |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 76.83
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 76.83

## KOSB20 - Prefabrik Bordür
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | [7 empty] | Sayfa | Sayfa Toplamı
[8 empty] | 1 | 12
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ø400 MM ATIKSU HATTI KEŞFİ | [7 empty] | 2 | #REF!
[8 empty] | 3 | #REF!
POZ NO | KOSB20 | [6 empty] | 4 | #REF!
TANIMI | Prefabrik beton bordür imali ve yerine döşenmesi | [6 empty] | 5 | #REF!
[8 empty] | 6 | #REF!
[8 empty] | 7 | #REF!
Sıra |  |  |  | ÖLÇÜ |  |  |  | 8 | #REF!
| TANIMI | Birim | Adet | Boy (m) | En (m) | Yüks. (m) | Miktar (m3) | 9 | #REF!
[8 empty] | 10 | #REF!
1 | Beton Kaplama | mt. | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 11 | #REF!
2 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 12 | #REF!
3 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 13 | #REF!
4 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 14 | #REF!
5 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 15 | #REF!
6 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 16 | #REF!
7 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 17 | #REF!
8 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 18 | #REF!
9 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 19 | #REF!
10 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF!
11 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 21
12 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 22
13 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 23
14 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 24
15 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 25
16 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 26
17 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 27
18 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 28
19 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 29
20 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 30
21 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 31
22 |  | mt. |  |  |  |  | 0 | 32
23 |  | mt. |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
24 |  | mt. |  |  |  |  | 0
25 |  | mt. |  |  |  |  | 0
26 |  | mt. |  |  |  |  | 0
27 |  | mt. |  |  |  |  | 0
28 |  | mt. |  |  |  |  | 0
29 |  | mt. |  |  |  |  | 0
30 |  | mt. |  |  |  |  | 0
31 |  | mt. |  |  |  |  | 0
32 |  | mt. |  |  |  |  | 0
33 |  | mt. |  |  |  |  | 0
34 |  | mt. |  |  |  |  | 0
35 |  | mt. |  |  |  |  | 0
36 |  | mt. |  |  |  |  | 0
37 |  | mt. |  |  |  |  | 0
38 |  | mt. |  |  |  |  | 0
39 |  | mt. |  |  |  |  | 0
40 |  | mt. |  |  |  |  | 0
41 |  | mt. |  |  |  |  | 0
42 |  | mt. |  |  |  |  | 0
43 |  | mt. |  |  |  |  | 0
44 |  | mt. |  |  |  |  | 0
45 |  | mt. |  |  |  |  | 0
SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 12
BİR ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | [6 empty] | 0
KÜMÜLATİF TOPLAM | [6 empty] | 12